{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,8],[7,0,7,1],[7,5,7,7]]}
["三明明城酒店各分店化粪池隔油池情况表"]
["序号","项目名称","化粪池1（m³）","化粪池2（m³）","化粪池3（m³）","隔油池（m³）","总容量（m³）","单价    （元/m³）","总价（元）"]
[1,"丹蓉酒店",50,5,5,5,{"$f":"SUM(C3:F3)","v":65}]
[2,"台江酒店",75,null,null,4,{"$f":"SUM(C4:F4)","v":79}]
[3,"新都汇酒店",{"$nulls":3},1,{"$f":"SUM(C5:F5)","v":1}]
[4,"新城酒店",100,null,null,5,{"$f":"SUM(C6:F6)","v":105}]
[5,"合计",{"$f":"SUM(C3:C6)","v":225},{"$f":"SUM(D3:D6)","v":5},{"$f":"SUM(E3:E6)","v":5},{"$f":"SUM(F3:F6)","v":15},{"$f":"SUM(C7:F7)","v":250}]